| ★治疗方式： | 雾化模块，氧疗模块，热敷模块集成一体化 |
| --- | --- |
| ★驱动气体： | 氧气或空气 |
| ★风量控制： | 自动风量 |
| ★温度预设范围： | 模式｜ 25-34℃ 模式‖ 25-37℃ |
| 温度显示误差范围： | ±2℃ |
| 温度显示： | LED显示 |
| ★氧气流量设定范围： | 1L/min-5L/min可分5档氧气流量调节 |
| ★雾化罐水温： | ≤60℃ |
| 雾化无水保护： | 磁浮开关 |
| 雾化频率： | 1.7MHz |
| 雾化率： | 0.4ml/min—2.6ml/min |
| 雾化药杯容量： | 0-160mL |
| 雾化粒子中位粒径D50： | 4um |
| ★雾化时间设定范围： | 0-600分钟 |
| 雾化剩余时间显示方式： | LED倒计时显示 |
| 自动调温器： | 断开65±3℃，接通55±5℃ |
| 整机噪音： | ≤50dB |
| 输入电压： | 220VAC/50HZ |
| 最大功率： | 170VA |
| 主机尺寸： | 326mm X 205mm X 230mm |

干眼治疗综合系统技术参数