组织脱水机参数

1、液缸数量：14个（10个液缸，4个蜡缸）

*2、有效容量：2000ml×2,实现大小标本分别脱水的同时，可容纳220个左右标准组织包埋盒

3、处理时间：固定缸：0～99小时99分任意设定

试剂缸：0～23小时59分任意设定

石蜡缸：0～23小时59分任意设定

*4、运行程序：两种方案，可记忆20套运行程序

5、液缸保温模式：双段式加热，液缸室温0～50℃任意调节，蜡缸室温0～80℃任意调节

*6、加热方式：精铸内加热（无水加热）

- 停电保护工作时间：≥16小时

- 双吊臂设计,两套可同时使用又相对独立的脱水挂篮系统

9、铝合金材料，双开门。

10、电源电压：220V 50HZ