全院化粪池明细表

| 化粪池地点 | 化粪池容积M3 | 管沟长度M | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传染科大楼 | 400 | 80 |  |
| 外科大楼 | 400 | 40 |  |
| 内科大楼 | 400 | 40 |  |
| 检验中心大楼 | 200 | 30 |  |
| 肾内科大楼 | 200 | 25 |  |
| 肿瘤中心大楼 | 200 | 45 |  |
| 门诊部大楼 | 260 | 40 |  |
| 精神卫生中心大楼 | 400 | 50 |  |
| 总栏栅井化粪池 | 460 |  |  |
| 院本部家属区 | 200 | 100 |  |
| 合计 | 3120 | 450 |  |