附件一  维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨凤机 | 2台 | N=11kw | 风机相关配件保修： 1）定期检查并更换机油、皮带； 2）定期检查并清洁消声器； 3）定期检查并清洁空气过滤系统； 4）检修压力表、弹性接头等配件。 |  |
| 2 | 潜污泵 | 2台（备用2台） | N=4kw | 1）定期对潜污泵进行检查潜污泵； 2）定期更换机油。 |  |
| 3 | 潜污泵 | 2台（备用2台） | N=0.75kw | 1）定期对潜污泵进行检查潜污泵； 2）定期更换机油。 |  |
| 4 | 加药装置 | 2台 |  | 1）日常维护和保养； 2）定期检查加药泵运行状况； 3）检修相关阀门等配件； 4）定期检查加药管路是否通畅。 |  |
| 5 | 电控柜 | 1套 |  | 1）电控柜整体的日常维护和保养； 2）电控柜内元器件的检修。 |  |
| 6 | 动力柜 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 管线 |  |  | 1）所有的电器管线和水管线。 |  |

附件二 设备清单

| 序号 |  | 设备名称 | 数量 | 型号 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 加药装置 | 1台 |  | 1）日常维护和保养； 2）定期检查加药泵运行状况； 3）检修相关阀门等配件； 4）定期检查加药管路是否通畅。 |  |
| 2 |  | 一体设备 | 1台 | 100吨/天 | 一体设备内所含所以的设备及管道。 |  |
| 3 | 含设备维保2次/天，投放消毒药品2次/天，自检，建立日常台账，自检台账。 |  |  |  |  |  |