内江市第二人民医院

直线加速器楼新安装CT项目改造材料清单报价表

| 材料名称 | 型号 | 数量 | 预算价格 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆 | WDZ-YJY4*70+1*50 | 165米 | 40425元 |  |  |
| 配电箱 | 按设计要求 | 1台 | 5700元 |  |  |
| 钢丝绳 | Φ10 | 40米 | 400元 |  |  |
| 固定连拨 | / | 5块 | 150元 |  |  |
| 铜鼻子 | Φ70 | 10个 | 100元 |  |  |
|  |  | 合计： | 46775元 |  |  |

公司名称：（加盖鲜章）