# 测温门（测温一体机）产品配置参数

| 品牌 型号 | 参数配置 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 测温门（测温一体机） | *1、设备外观：≥10.1英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离≥0.5m； *2、设备容量：支持≥50000张人脸白名单，≥50000张卡，≥80000条记录存储； *3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离≥0.5m，测温精度≤±0.5℃； *4、认证方式：自带身份阅读器，支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸、人证比对、自动模式（刷卡、人脸、人证自动切换），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸）访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； *7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计(热成像测温)； 8、工作电压：AC 220V； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：落地安装； 11、工作温度：0℃-50℃。 | 台 |

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价36% | 36分 | 统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求46% | 46分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得46分；标记为★的技术参数（要求）每有一项负偏离扣5分，其他参数（要求）每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 技术类 | 售后服务16% | 16分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分，售后服务方案包括但不限于：售后服务体系、售后服务技术人员配置、售后服务响应时间、用户培训方案等方面。方案包含上述内容的得基础分8分，缺一项扣2分，扣完为止；售后服务体系完整详细、售后服务技术人员配置科学合理、售后服务响应时间优于项目要求、用户培训方案清晰具体的，则每有一项加2分，最多加8分。本项最多得16分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |