## Sheet1
ATP荧光检测仪招标参数
项目编号 | 参数要求 | 备注
*1 | 原装进口产品，提供报关单作为凭证 | 原装进口产品，性能更稳定，精确度更高
2 | ATP荧光检测仪主机技术参数
2.1 | 便携式设计，方便现场采样即时检测 | 便携式可以在现场完成从采样到得到检测结果的全过程，提升检测效率
*2.2 | 开机自检时间≤60秒 | 开机时间越短，意味着设备硬件平台越高，检测效率越高
2.3 | 设备空白背景值≤10RLU | 空白背景值越低，检测时背景值对检测值的影响就越小，检测结果就越准确
2.4 | ATP检测灵敏度≤10-15mol ATP | 达到10-15mol 灵敏度的ATP检测仪就能够满足现场对环境，物表，医用器械清洗质量快速检测的相关需求
*2.5 | ATP检测读数速度≤10秒 | 检测读数速度越快，设备硬件平台越高，检测效率越高
2.6 | 检测结果存储数量≥10000个 | 检测结果存储数量越多，现场采样记录越方便
2.7 | 检测计划存储数量≥100个 | 检测计划存储数量越多，现场使用越方便
*2.8 | 具备中文操作界面 | 中文操作界面方便使用，通俗易懂
2.9 | 检测舱盖自动感应与报警功能， 防止舱盖打开时进行检测 | 防止由于检测仓打开检测造成外界光线对检测结果的影响
2.10 | 具备联机版数据库模式，通过无线传输 | 联机版具备丰富的数据分析和存储功能
*2.11 | ATP检测仪变异系数≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明 | 变异系数越小，则证明ATP检测仪对同一数量的ATP重复检测时，读数均一，重复性好，测试结果可信程度高
*2.12 | 具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据 | 拥有经过临床验证的标准推荐阈值的ATP检测仪，才有作为检测工具使用的意义，否则没有经过临床验证的标准，就无法判定检测的目标是否合格。
*2.13 | 具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测 | ATP检测仪必须具备对所有目标采样和检测的能力。表面采样棒配合水质采样棒，才能实现这一目标，否则，水质样品和管腔类的内表面将无法检测。
2.14 | 可触摸屏操作 | 操作使用更便捷
3 | 设备使用培训及维护
*3.1 | 厂家在中国具备直属维修机构 | 厂家有直属维修机构才能保证设备的正常维修和使用
*3.2 | 制造厂家在本省有业务人员 | 制造厂家在本省有业务人员才能保证产品有任何问题及时联络，及时服务
3.3 | 厂家至少具备1名拥有博士学历的应用专家负责ATP检测仪的使用培训和科研合作 | ATP荧光检测仪属于高科技快速现场检测设备，后期需要厂家提供持续的技术支持和服务，并且如果需要开展科研项目，也需要厂家的专家提供技术支持