内江市第二人民医院手术室采购中央空调及管道改造安装招标采购公告

我院拟采购以下项目，相关要求和说明具体如下。

一、采购项目（一）及预算

1.项目编号：

2.采购项目（一）：手术室采购中央空调

3.预算：9.8万元

4.设备参数要求：

制冷量：≥130kw，制热量：≥134kw，制冷输入功率：≤40.7kw，制热输入功率：≤41.8kw，环保冷媒，机组运行重量：≤972kg，机组尺寸：长宽高≤2250\*1200\*2420mm

二、采购项目（二）及预算

1.项目编号：

2.采购项目（二）：手术室空调管道改造安装工程

3.预算：6.5万元

4.所需辅材及规格要求：

（1）.内外机连接所需铜管、橡塑保温管、橡胶软接、蝶阀等；

（2）.空调主机电源线路：25\*3+2\*16铜芯橡胶电缆线；

（3）.主机基础（长\*宽\*高）:2300\*1300\*30mm 2个

二、资质要求

1、经销商的营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；

2、经销商法人代表身份证复印件，法定代表人授权书原件，授权代表身份证复印件；

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。

1. 招标方式：公开招标
2. 投标报名

投标文件应装订成册，不得活页装订。信封上注明项目名称、竞标人名称、竞标人地址等。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。投标文件需一正一副。

**\*投标文件内需包含参数响应表，列明该条参数是否偏离。**

有意投标的单位需于2021年11月18日 5:30 前将所有资质文件交医院设备科投标报名。

五、开标时间

2021年11月19日上午

六、咨询电话：0832—2380794 卢昊杰

内江市第二人民医院设备科

2021年11 月12日