## Sheet1
真空负压机组调研推荐记录表
推荐公司 | 真空泵品牌 | 产地 | 真空泵形式 | 型号及数量 | 抽速 | 电功率 | 极限压力 | 压力调节范围 | 机房室温要求 | 保养内容及周期 | 消毒灭菌装置 | 医用真空罐、排污罐配置 | 真空机组控制方式 | 价格 | 到货时间 | 质保期
公司名称 | 要求进口★ | 要求德国★ | 要求干式（螺杆或爪泵）★ | 要求有备份★ | （m3/h） | （Kw） | （MPa） | MPa～ Mpa（可调） | ℃ | 月一次保养 | 要求灭杀效率＞99.99%★ | 要求真空罐≥4台2m³；排污罐≥4台 | 要求：可编程逻辑控制，按需、按序追随启动（精度），有声光报警★ | 万元 |  | 要求≥2年
推荐品牌及型号： 推荐理由： 推荐人： 2022年8月 日