## 参数要求：

## 1、具备“国家远程医疗与互联网医学中心”授牌资格；

## 2、具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院开展远程会诊服务的功能；具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院远程会诊系统对接的功能，具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院开展预约制远程门诊功能；
3、具有会诊申请、会诊管理、会员管理、系统服务、病历管理、消息通知、远程教育、病人资料管理及病人数据传输。具备申请中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院的医疗专家库的功能，可以实现和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院相互远程会诊功能，申请中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院的专家库以及点名专家邀请会诊。
4、具备临床会诊、影像书面会诊、心电常规会诊等功能；
5、具备观看远程教育和培训课件的功能；
6、具有业务随访功能，可以实现短信通知、积分兑换点数、专家文献检索功能，
7、具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院专家进行病例讨论的功能。
8、具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院远程医学中心门户网站进行无缝对接；
9、具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院远程医学中心进行远程会诊的功能。可以申请医院的专家库；
10、支持DICOM3.0标准协议、无损提取DICOM影像、支持影像资料无损传输与呈现、支持影像资料多功能处理、支持调度中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院影像专家库；
11.具备和中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院开展远程会诊服务的功能；
12.具备和院内系统进行远程会诊平台对接功能；
13.具备智能读取远程会诊资料的功能；
14.具备移动端查看专家手稿的功能，可以通过APP来进行远程会诊的查询、专家报告的下载以及无缝对接中日友好医院、中国科学院附属肿瘤医院远程会诊平台及远程门户新闻网站功能。

## 评分标准

| 序号 | 项 目 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审 | 满足招标文件全部技术指标参数要求的得49分，投标人单项产品的一般技术指标参数低于招标文件规定的相应技术指标参数的，每有一项减3.5分，扣完为止。 | 49 |
| 3 | 售后服务 | 提供免费技术支持和升级的得8分，每少一项扣4分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 提供专业安装、调试和培训售后团队服务的得6分，每缺一项扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 对本项目采购设备进行定期优化配置及软件版本实时更新的得4分，不提供不得分。 | 4 |
|  |  | 如设备发生故障响应时间不超过2小时，满足得3分，其他不得分。 | 3 |
|  |  | 设备发生故障到达现场时间不超过48小时，解决问题时间不超过2小时，全部满足得4分，有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 特殊情况在一周内无法解决故障的情况下，提供更换整机的得5分，不提供不得分。 | 5 |
| 4 | 投标报价 | 评标标准值确定方法：有效投标人最低报价为评标标准值。 投标人报价得分=评标标准值/投标报价*21。 | 21 |
| 合计 |  |  | 100 |