- 测量范围：1-60mmHg

- 测量幅度：1mmHg/0.1mmHg步幅变化

- 工作距离：11MM

- 自动检测和显示：R/L（眼别）

- 喷气方式：自动、手动

- ▲测量模式：普通模式、IOL（人工晶状体）模式

- 可根据角膜厚度自动修正眼压值，提高测量的准确性

- 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值

- 测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害

- ▲显示器：≥8.5英寸彩色显示器，触摸屏，大屏幕可呈现眼部结构细节，有利于精准对焦，提供测量准确性。

配置要求

| 配置名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 非接触眼压计主机 | 1台 |
| 电动升降台 | 1台 |

## 评分标准

| 序号 |  | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济类 | 报价32% | 32分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求48% | 48分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得48分；带“▲”有一项不满足招标文件要求的扣8分，其他参数有一项不满足的扣4分。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 售后类 | 售后服务16% | 16分 | 供应商报价产品完全提供售后服务方案、培训方案、维修方案、应急方案的得8分，方案详细的每项加2分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 业务能力3% | 3分 | 投标供货商有类似业绩的，每提供一项得一分（可提供合同复印件、发票复印件、发票复印件其中一项），最多得3分。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |
| 5 | 其他类 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 属于政府采购优先采购范围的为节能产品或者环境标志产品的得1分 |  |