#### 内江市第二人民医院

#### 两轮电瓶车充电桩采购项目

#### 竞

#### 争

#### 性

#### 磋

#### 商

#### 采

#### 购

#### 文

#### 件

#### 内江市第二人民医院

#### 2023年7月

#### 目    录

第一章、磋商邀请	5

第二章、采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	7

第三章、评审方法	10

#### 第一章、磋商邀请

- 一、采购项目情况

1.项目名称：内江市第二人民医院两轮电瓶车充电桩采购项目。

2.项目简介：我院为医患人员实施便民服务，现计划在院内建设两轮电瓶车充电桩。（具体投放数量以医院要求为准）。

3.时间期限：3年，合同一年一签。

4.项目基本情况：根据我院需求，现需对电瓶车充电桩进行采购。

- 二、采购项目收费情况

1.电费收取：成交供应商按1元/度电费标准据实向采购人支付。

- 三、采购方式

本次采购采用：竞争性磋商。

本次采购不接受联合体。

- 四、供应商参加本次采购活动应具备的资格要求

（一）应具备下列规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（可提供承诺函原件）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（可提供承诺函原件）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（可提供承诺函原件）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（可提供承诺函原件）

6.法律、行政法规规定的其他条件。（可提供承诺函原件）

7.经销商法人代表身份证复印件，对销售人员的合法授权书、销售人员身份证复印件；

8.响应产品具有国家强制性产品认证证书（提供证书复印件）；

- 五、报名资料

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一的只需要提供具有社会统一信用代码的营业执照复印件）；

2.法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书（被委托人身份证原件、复印件，法定代表人身份证复印件）。

注：以上材料各提供壹份，复印件须加盖公司鲜章。未按要求提供完整材料或复印件未加盖公司公章的视为报名不合格，所有资料密封完整，报名单位须对提供的材料真实性负责，若有隐瞒造假行为的，将取消其资格。

- 六、响应文件的递交

（一）递交响应文件截止时间：2023年7月7日09:00（北京时间）

（二）递交响应文件地点：内江市第二人民医院总务科办公室

响应文件必须在响应截止时间前送达，逾期送达的响应文件不予接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

- 七、开标时间及地点

（一）开标时间：2023年7月7日09：30（北京时间）

（二）开标地点：内江市第二人民医院总务科办公室

- 八、联系方式

采购人：内江市第二人民医院

通讯地址：内江市东兴区新江路 470 号

联系人：杨老师

联系电话：0832-2380205

内江市第二人民医院

2023年6月30日

- 第二章、采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、技术参数及服务要求

（一）技术参数

1.结构形式：10路电动自行车充电桩；

2.额定输入电压：AC220V/50Hz；

3.额定输出电压：AC220V/50Hz；

4.单路最大输出功率：≧1200W；

5.额定输出功率：≧7kW；

6.整机待机功率：≤3W；

7.充电连接方式：硬性连接接口；

8.启动方式：扫码或扫码刷卡一体；

9.通信方式：4G；

10.安装方式：壁挂；

11.防护等级：IP55（室外）；

12.重量：≤ 2.0kg；

13.环境温度：-20℃～55℃。

（二）通信要求

电动自行车充电桩应具备与外部通信的相关接口。此通信接口可以是有线、无线，局域网或者广域网的其中一种。通信内容要求包括但不限于以下内容：

a)刷卡和移动端进行注册和充电功能；

b)刷卡和移动端充电付费功能；

c)充电状况提示功能；

支持OTA远程升级功能。

（三）系统需求

1、设备管理要求

1.1设备信息：要求满足扫码（要求同时支持微信/支付宝）充电及刷卡充电。

1.2设备异常告警：实时根据设备小区、设备编号显示设备异常信息提醒。

1.3设备自检功能：检测插口漏电电流超过30mA时，设备需关闭所有插座，启动自检确定漏电的插座，设备自检后关闭该异常插座订单，其他插座正常充电；检测设备整机漏电电流超过30mA时关闭该设备的所有订单。

1.4温度检测：超温断电。

2、订单管理要求

2.1充值订单：可根据时间段、用户查询显示的充值记录以及金额，并且按时间做充值金额的汇总。

2.2充电订单：可根据时间段、用户、设备等条件查询显示充电记录。详情记录此订单时间、功率、电能以及功率曲线图等信息，并且按时间根据充电类型的不同做充电金额的汇总。

3、运营管理要求

3.1支付设置：对用户钱包充值、临时充电、月卡充值、电卡充值等支付设置进行自定义配置。

3.2运营收入：每日对用户的充值、充电进行进行汇总，对小区每日、设备每日的营收数据用列表进行直观的展示。

（四）服务要求：

1.供应商提供服务（包括但不限于安装、维护、维修、送货）的过程中，应做好相应安全保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。（提供承诺函，格式自拟。）

2.设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由成交供应商自行承担。

3.供应商须承诺成交后在四川境内设立办事处或售后服务机构及售后服务人员，并提供服务电话（提供承诺函，格式自拟。）。

4.服务期间成交供应商应提供维修、维护服务 包含但不限于：运行状态的定期检查、系统的定期优化、故障排除、配合采购人做好日常管理等常规运维工作。

★5.医院提供场地，供应商负责建设相关设施和承担全部费用，具体点位以医院要求为准。

★二、商务要求

1、时间期限：3年，合同一年一签。

2、地点：采购人指定地点。

3、电费收取：成交供应商按1元1度电费标准据实向采购人支付。

4、验收：严格按照磋商文件的服务内容及要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

5、其他未尽事宜以采购合同中约定为准。

注：“★ ”条款为实质性要求，不满足则为无效响应。

# 第三章、评审方法

- 1.评审小组由采购人自行组建。

- 2.评审明细如下：

| - 序号 | - 评分因素及权 重 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 实施方案30% | - 30分 | - 根据供应商提供的项目实施方案进行评审,包括但不限于以下内容： - 1.便民方案 ；2.质量保证措施；3.进度保障措施；4.安全保障措施；5.价格方案等。 - 方案内容完全满足项目实际需求的得20分，每缺一项扣4分，每项中每有一处有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）的扣0.5分，扣完为止。 - 在此得分的基础上，若上述1-4项相关内容清晰完善、合理可行的每有一项加2分，最多可加10分。本项满分30分,不提供或不满足不得分。 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |  |
| - 3 | - 售后服务方案 24% | - 24分 | - 根据供应商提供的项目售后服务方案进行评审,包括但不限于以下内容： - 1.质量保证范围；2.售后服务方案；3.故障响应时间；4.售后服务机构 设置； - 方案内容完全满足项目实际需求的得16分，每缺一项扣4分，每项中每有一处有缺陷（缺陷是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形、内容过于简单、无实质性内容等情况）的扣0.375分，扣完为止。 - 在此得分的基础上，若上述1-4项相关内容清晰完善、合理可行的每有一项加2分，最多可加8分。本项满分24分,不提供或不满足不得分。 - 注：清晰完善是指方案内容没有交叉混乱、无漏项、条理清楚、无瑕疵或缺陷。合理可行是指方案内容不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑错误、原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |  |
| - 4 | - 技术配置要求39% | - 39分 | - 按以下方式计算得分： - 完全满足采购文件内“技术参数及服务要求”条款（26条）没有负偏离的得39分。每一项负偏离扣1.5分。扣完为止。 - 注：1.“技术参数及服务要求”有要求提供佐证材料的应予以提供，如无佐证材料的或提供的材料不满足要求的视为负偏离，供应商需在响应文件中进行响应，不响应或不满足视为负偏离。2.技术参数条款中有小项的以小项计算。3.实质性要求除外。 |  |
| - 5 | - 履约经验7% | - 7分 | - 供应商自2019年1月1日(含)以来，具有类似项目履约经验的，每提供1个得1.4分，最多得7分。 - 注：提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。 |  |

注：保留小数点后两位 。