|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 超融合一体机 | 台 | 6 |
| 3 | 供配电监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | UPS监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 空调监测软件V1.0 | 2 | 套 |
|  | 新排风机监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 智能漏水控制器 | 2 | 套 |
|  | 漏水感应线 | 2 | 条 |
|  | 漏水监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 温湿度传感器 | 6 | 个 |
|  | 温湿度监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 消防监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 视频监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 门禁监测软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 智能综合监控主机 | 1 | 台 |
|  | 音响 | 1 | 对 |
|  | 多媒体现场语音报警系统 | 1 | 套 |
|  | 4G全网通短MODEM | 1 | 台 |
|  | 全网通短信语音告警软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 机房综合管理监测系统平台软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | WEB远程浏览软件V1.0 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 1 | 台 |
|  | 电源线 | 6 | 圈 |
|  | PDU | 20 | 个 |
|  | 工业插座 | 40 | 个 |
|  | 电源电缆配件 | 1 | 项 |
| 4.内存硬盘 | HPE Primera 600 1.92 TB SAS SFF SSD  | 4 | 个 |
|  | 通用硬盘-4TB-SATA 6Gb/s-7.2K-3.5英寸 | 20 | 个 |
|  | DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-ECC | 40 | 个 |
|  | 通用硬盘-8TB SATA 7.2K 3.5寸 | 6 | 个 |
|  | DDR4 RDIMM内存-64GB-3200MT/s-ECC | 14 | 个 |
|  | 960GB 6G SATA SSD 2.5英寸 | 10 | 个 |
|  | 960GB 12G SAS3 SSD 2.5英寸 | 10 | 个 |
|  | 1.92TB 6G SATA SSD 2.5英寸 | 10 | 个 |
|  | 1.92TB 12G SAS3 SSD 2.5英寸 | 10 | 个 |