**工程设备移交清单**

**移交内容： 编号:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 内江市第二人民医院门诊综合楼建设项目 | | | | | | | |
| 建设单位 | | 内江市第二人民医院 | | | | 施工单位 | 四川天森园林建设工程有限公司 | | |
| 设备移交清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | | | 型号/规格 | | | | 数量 | 设备所在楼层 |
| 1 | 风管式内机 | | | YDDN022H0NAGQH | | | | 12 | 一层 |
| 2 | 风管式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 11 | 一层 |
| 3 | 风管式内机 | | | YDDN036H0NAGQH | | | | 17 | 一层 |
| 4 | 风管式内机 | | | YDDN056H0NAGQH | | | | 8 | 一层 |
| 5 | 风管式内机 | | | YDDN063H0NAGQH | | | | 7 | 一层 |
| 6 | 风管式内机 | | | YDDM090H0NAGQH | | | | 15 | 一层 |
| 7 | 天花式内机 | | | YDCK028H0PAHQ | | | | 29 | 一层 |
| 8 | 空调室外机 | | | YVOH240VPEMBQ | | | | 2 | 一层 |
| 9 | 空调室外机 | | | YVOH200VPEMBQ | | | | 1 | 一层 |
| 10 | 空调室外机 | | | YVOH220VPEMBQ | | | | 1 | 一层 | L197WA |
| 11 | 空调室外机 | | | YVOH160VPEMBQ | | | | 2 | 一层 |
| 12 | 空调室外机 | | | YVOH140VPEMBQ | | | | 1 | 一层 |
| 13 | 天花式内机 | | | YDCK028H0PAHQ | | | | 8 | 二层 |
| 14 | 风管式内机 | | | YDDN022H0NAGQH | | | | 1 | 二层 |
| 15 | 风管式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 42 | 二层 |
| 16 | 风管式内机 | | | YDDN036H0NAGQH | | | | 11 | 二层 |
| 17 | 风管式内机 | | | YDDN045H0NAGQH | | | | 2 | 二层 |
| 18 | 风管式内机 | | | YDDN056H0NAGQH | | | | 3 | 二层 |
| 19 | 风管式内机 | | | YDDM090H0NAGQH | | | | 16 | 二层 |
| 20 | 风管式内机 | | | YDDN022H0NAGQH | | | | 2 | 三层 |
| 21 | 风管式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 21 | 三层 |
| 22 | 风管式内机 | | | YDDN036H0NAGQH | | | | 34 | 三层 |
| 23 | 风管式内机 | | | YDDN045H0NAGQH | | | | 3 | 三层 |
| 24 | 风管式内机 | | | YDDM090H0NAGQH | | | | 16 | 三层 |
| 25 | 天花式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 1 | 三层 |
| 26 | 风管式内机 | | | YDDN022H0NAGQH | | | | 2 | 四层 |
| 27 | 风管式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 15 | 四层 |
| 28 | 风管式内机 | | | YDDN032H0NAGQH | | | | 13 | 四层 |
| 29 | 风管式内机 | | | YDDN036H0NAGQH | | | | 7 | 四层 |
| 30 | 风管式内机 | | | YDDN040H0NAGQH | | | | 2 | 四层 |
| 31 | 风管式内机 | | | YDDN045H0NAGQH | | | | 3 | 四层 |
| 32 | 风管式内机 | | | YDDN050H0NAGQH | | | | 1 | 四层 |
| 33 | 风管式内机 | | | YDDN071H0NAGQH | | | | 5 | 四层 |
| 34 | 风管式内机 | | | YDDM090H0NAGQH | | | | 13 | 四层 |
| 35 | 天花式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 3 | 四层 |
| 36 | 风管式内机 | | | YDDN063H0NAGQH | | | | 25 | 五层 |
| 37 | 空调室外机 | | | YVOH100VPEMBQ | | | | 4 | 五层 |
| 38 | 空调室外机 | | | YVOH160VPEMBQ | | | | 13 | 五层 |
| 39 | 空调室外机 | | | YVOH180VPEMBQ | | | | 1 | 五层 |
| 40 | 空调室外机 | | | YVOH200VPEMBQ | | | | 3 | 五层 |
| 41 | 空调室外机 | | | YVOH220VPEMBQ | | | | 9 | 五层 |
| 42 | 空调室外机 | | | YVOH240VPEMBQ | | | | 4 | 五层 |
| 43 | 风管式内机 | | | YDDN022H0NAGQH | | | | 6 | 六层 |
| 44 | 风管式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 4 | 六层 |
| 45 | 风管式内机 | | | YDDN032H0NAGQH | | | | 1 | 六层 |
| 46 | 风管式内机 | | | YDDN036H0NAGQH | | | | 2 | 六层 |
| 47 | 风管式内机 | | | YDDN045H0NAGQH | | | | 2 | 六层 |
| 48 | 风管式内机 | | | YDDN050H0NAGQH | | | | 3 | 六层 |
| 49 | 风管式内机 | | | YDDN056H0NAGQH | | | | 1 | 六层 |
| 50 | 风管式内机 | | | YDDN063H0NAGQH | | | | 1 | 六层 |
| 51 | 天花式内机 | | | YDDN028H0NAGQH | | | | 10 | 六层 |
| 52 | 空调室外机 | | | YVOH140VPEMBQ | | | | 1 | 六层 |
| 53 | 空调室外机 | | | YVOH160VPEMBQ | | | | 1 | 六层 |
| 54 | 空调室外机 | | | YVOH200VPEMBQ | | | | 1 | 六层 |
| 55 | 空调室外机 | | | YVOH120VPEMBQ | | | | 1 | 七层 |
| 56 | 空调室外机 | | | YVOH200VPEMBQ | | | | 2 | 七层 |
| 57 | 空调室外机 | | | YVOH220VPEMBQ | | | | 1 | 七层 |
| 58 | 风管式内机 | | | YDDN063H0NAGQH | | | | 6 | 七层 |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |
| **移交单位** | 四川天森园林建设项目有限公司 | | | **接收单位** | | | | 内江市第二人民医院 |  |
| **移交代表** | | |  | | **接收代表** | | | |  |
| **移交日期** | | |  | | **接收日期** | | | |  |
|  | | |  | |  | | | |  |

说明：本表由承建单位填报，一式三份，建设单位、承建单位存一份。