内江市第二人民医院

心肺复苏机采购项目

磋

商

文

件

内江市第二人民医院

目  录

第二部分 磋商邀请	1

第二部分 供应商须知	3

第三部分 资格要求证明材料	7

第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求	8

第五部分 评分标准	11

第六部分 响应文件格式	12

第七部分 合同主要条款	22

- 磋商邀请

本项目通过在内江市第二人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的磋商。

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第二人民医院

（二）采购项目名称：内江市第二人民医院心肺复苏机采购项目

（三）本次项目共一个包，概况如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏机 | 详见产品要求 | 台 | 1 | 9.8 | 9.75 | 报价不能超过最高限价，超过视为无效响应 |

- 供应商参加磋商应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体磋商；

（六）本项目规定的其他要求。

- 磋商文件的获取

（一）磋商文件获取方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入内江市第二人民医院门户网站，自行下载。

（二）本项目磋商文件无偿获取。

## 四、响应文件递交时间和地点

响应文件递交截止时间：2024年3月19日9:30

地点：内江市第二人民医院设备科办公室

五、开标时间和地点

开标时间：2024年3月19日9:30

地点：内江市第二人民医院老行政办公楼110会议室

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合磋商文件相关规定的响应文件恕不接受，本次不接受邮寄的响应文件。

六、联系人及联系电话

组织部门：设备科

联系人：卢老师

联系方式：0832-2383174

- 第二部分 供应商须知

一、适用范围

本磋商文件的最终解释权归内江市第二人民医院所有。

二、供应商的条件

（一） 符合“磋商邀请”第二条规定的条件；

（二） 按照磋商文件“磋商邀请”中第三条规定获取了磋商文件。

三、磋商采购费用

无论磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有参加磋商活动有关的全部费用。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）响应文件提供的证明材料

1.响应文件的组成：

1.1评分要素索引表；

1.2报价单；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4承诺函；

1.5技术应答表及商务要求应答表；

1.6实施及服务方案；

1.7对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

1.8其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效；

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）响应文件编制、签署

响应文件一式2份（其中正本1份、副本1份）,响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

供应商应在仔细阅读磋商方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第六部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。

（五）响应文件的密封和标注

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。

在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、及“响应文件”字样。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

（六）响应文件的递交

1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点；

2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

（七）评审

1.本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部资格、技术要求且评分最高的供应商为中选候选人的评审方法；

2.内江市第二人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（八）评定程序

1. 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本磋商文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.第二轮报价

通过初步审查的供应商，在规定的时间内进行第二轮报价，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入综合评分环节；

4.针对通过初步审查的供应商，评审小组按照第五部分规定的评审办法综合进行打分，并计算综合得分，评审小组根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的供应商为中选候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由采购人自行确定；

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购；

6.内江市第二人民医院将向中选供应商发出中选通知书，中选供应商在中选公告发出后3日内，按照本磋商文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：429033718@qq.com。格式为：“中选供应商名称+项目名称合同”；

7.供应商应当书面澄清、说明或者更正；

8.在评审过程中，供应商响应文件实质性符合磋商文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

- 第三部分 资格要求证明材料

- 供应商参加磋商应当具备的资格条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体磋商；

（六）本项目规定的其他要求：

- 一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；

- 二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；

- 三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；

- 参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；

- 符合国家最新《医疗器械分类目录》要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证；

- 6.响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。

- 第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求

一、技术要求

心肺复苏机

  - 按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤；

  - 按压频率在100-120次／分之间，按压深度在30-55mm可调，调节步进可精确到1mm；

  - 按压释放比1:1；

  - 按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式；

  - 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒；

  - ▲采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量；

  - ▲主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度；

  - 最大工作倾斜度：≥60°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压；

  - 驱动方式：电动电控；

  - 电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟；

  - 电池最大充电时间：≤2小时；

  - 外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电；

  - 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟；

  - 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回初始位；

  - 环境试验应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的规定；

  - 运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009的规定；

  - 车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

- 数据存储和传输：

  - ▲终端显示屏：可显示按压深度，按压深度波形，按压频率，按压时间，按压中断时间以及心肺复苏总时间，可显示CCF值；

  - ▲终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间；

  - ▲心肺复苏机可与同品牌呼吸机联动，实现按压通气精准控制；

  - 通过航空适航RTCA DO 160G认证，通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》；

  - 通过跌落试验：跌落高度1.5米，6个面各跌落1次（提供第三方机构检验报告）。

- 二、商务要求★

（一）质量保证

乙方提供的医疗器械必须符合国家医疗器械质量标准，并具有医疗器械生产企业质量检验合格证明。进口医疗器械须具有医疗器械注册证和《进口医疗器械通关单》、《进口医疗器械检验报告书》。乙方所提供的医疗器械在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由乙方负责退换货，并承担各项税、费或其他支出，并根据本合同承担相应违约责任。

若需要安装调试的产品，乙方须安排具有相应资质和经验的人员对产品进行安装调试。

（二）交货时间、地点和方式：

合同签订生效后，医疗设备类乙方需在30日内将以上产品送到甲方指定地点并负责安装调试，由甲方负责验收。甲方按照法律法规和质量标准验收产品，验收不合格的产品乙方必须无条件退换货。退换货所有费用由乙方承担。

医疗器械送达甲方所产生的一切费用由乙方负责。以上产品在运输途中发生的破损，由乙方负责无条件退换货。

乙方不得接受甲方非采购部门人员提出的采购申请，不得直接将未经验收的产品送往医疗器械使用部门，否则不予验收入库和结算货款。

以上产品经甲方验收入库后（若需要安装调试的，则安装调试完成后），才视为交付完成，安装调试过程中，乙方人员造成甲方或者第三人损失的，由乙方承担责任。

乙方应保守在合同磋商、合同履行过程中所获知的甲方的一切资料和信息，禁止向第三人泄露。

（三）乙方应随医疗器械向甲方提供使用说明书和相关资料以及所有甲方要求提供的相关资料。

（四）乙方不得通过提供商业贿赂等方式，与甲方人员私下接触，损害甲方利益的，甲方将依法处理。

（五）售后服务

本合同所售医疗设备质保期为1年，乙方应提供不少于一次的操作和维护培训并满足甲方的后续培训需求，维修响应时间≤24小时，质保期内乙方提供免费维修服务，质保期届满后乙方以成本价为甲方提供维修服务。

提供售后服务期间，乙方人员应当遵守甲方的规章制度，尽职尽责，提供最优质的服务，应尽安全注意义务，避免不必要的损失，维保期间因乙方人员造成甲方或者第三人损失的，由乙方承担责任。

（六）货款结算

1．结算时间和结算方式：自甲方验收合格（若需安装调试的则安装调试完毕）之日起一个月内支付合同金额的50%，正常运行半年后支付合同金额的40%，质保期一年届满后无质量问题，一个月内支付合同金额的10%。

乙方账户信息：

开户名：

账号：

开户行：

乙方若变更上述信息，需提前【2】个工作日书面通知甲方，未按约定通知甲方的，若甲方已经根据以上账户信息支付了相应货款视为甲方已经履行付款义务，因此造成的损失由乙方自行承担。

2．付款前，乙方应向甲方提供采购医疗器械的正规发票和有关单据，发票和单据的开具内容符合法律法规规定和甲方的要求，乙方未能按照约定提供正规发票和有关单据的，甲方有权拒绝支付相应款项（且不视为甲方违约）。

（七）违约责任：

1、乙方所提供的医疗器械的生产厂家、品种、规格型号、数量不符合甲方要求的，甲方有权拒绝收货。

2、乙方逾期10日内不能提供甲方所需医疗器械的，应向甲方每日支付合同总价1%的违约金。违约金的最高限额是合同总价的10％。

3、乙方逾期10日不能交付以上产品的，视同不能供货，须向甲方支付货款的10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。

4、乙方提供的医疗器械有效期到期必须在半年以上，若乙方供应的医疗器械有效期在半年以内（以送达甲方指定地点之日起），按质量承诺要求，甲方可根据情况提出退货或换货，乙方必须按甲方要求给予退货或换货，并自行承担退换货产生的各项税、费或其他支出，并承担相应违约责任。

5、乙方销售的产品若发生严重医疗器械不良事件或被国家法定医疗器械质量检测机构检测为不合格产品，视为乙方违约导致不能实现本合同目的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方限期收回不合格产品，同时还可要求乙方承担合同价款20%的违约金，违约金不足以承担损失的乙方还应当承担损失赔偿责任。即使产品已经验收入库（或安装调试完毕）后，甲方才发现产品为不合格产品的，也视为乙方违约，乙方应当承担本条约定的责任，同时甲方有权退回库存产品。

6、若甲方单方面解除合同，则解除通知达到乙方时，本合同解除。若双方协商解除合同的，则应当签订解除协议。

7、若根据法律规定或本协议约定产生甲方退、换货或拒绝收货情形，由乙方承担退换货产生的各项税、费或其他支出，并承担相应违约责任。

（八）不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”系指无法控制、不可预见且不可避免、无法克服的突发事件，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。但不可抗力事件消除后，乙方应在合理时间内恢复履行合同责任。

（九）本合同所涉及的各类违约金，必须在30日内支付。因本合同发生争议所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

（十）本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，均具有同等法律效力。

（十一）本合同自双方签字并盖章之日起生效，质保期届满后自动终止。

（十二）本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

（十三）合同中甲乙双方的地址均为真实有效地址，并视为双方函件往来以及诉讼期间的有效送达地址，双方以及受诉法院将相关函件、法律文书邮寄到该地址即视为有效送达。若因地址不详、查无此人、拒收或其他等原因导致邮件被退回而无法送达的，视为已送达。

10.带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。带“▲”的条款为重要条款

- 第五部分 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/最后报价）*40*100% |  |
| 2 | 技术指标和配置49% | 49分 | 完全符合文件技术要求没有负偏离得39分；非“▲”条款为一般参数，一项不满足的扣2分，扣完为止。带“▲”的条款为重要条款（共计5项），一项不满足的扣3分。带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。 | 参数须提供生产厂家证明文件或第三方机构出具的证明资料作为支撑（参数内有具体要求以参数内要求为准） |
| 5 | 售后服务19%（技术评审） | 8分 | 供应商提供针对本项目的售后服务方案，内容至少包括①售后服务保障措施（质保期、产品质量问题无条件退货等）；②响应时间；③售后服务标准及要求；④现场服务支持能力；等进行综合评审，以上内容完整，且符合本项目需求的得8分，每有一部分缺项或每有一部分有缺陷不合理或每有一部分不利于本项目实施的扣2分，扣完为止。 | 售后服务8%（技术评审） |
| 6 | 供应能力3% | 3分 | 供应商2020年至今，有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供销售合同或中标通知书复印件加盖公章 |

- 第六部分 响应文件格式

一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效磋商处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身磋商情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本磋商文件第二部分5.5 响应文件编制、签署和6、响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。

四、请单独准备三份第二轮报价单并按要求密封。

- 响应文件封面格式：

XXXX采购项目

响

应

文

件

供应商（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX

_____年   月   日

响应文件内容格式：

- 一、评分要素索引表

| 序号 | 审查 | 评审要素 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 |  | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 |  | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 |  | 承诺函 |  |
| 5 |  | 供应商资格条件及其他特殊资格要求证明材料 |  |
| 6 | 技术 | 技术响应文件及佐证材料 |  |
| 7 | 商务 | 商务响应文件 |  |
| 8 | 服务 | 实施及服务方案 |  |

二、磋商项目报价表

- 我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 竞 选 单 价 | 竞 选 数 量 | 竞 选 金 额 | 医疗器械注册证/备案凭证（如有） | 第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为磋商当天宣读第二轮报价后现场填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写合计 |  |  |  |  |  |  | 万 仟 佰 拾 圆整 |
| 小写合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日期： |
|  |  |  |  |  |  |  | 签字： |

注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

- 三、法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     磋商的相关活动，该受委托人在磋商、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）

年   月   日

- 四、承诺函

- 内江市第二人民医院：

- 我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目规定的其他要求。

（六）此次向内江市第二人民医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。

- 二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 四、响应文件中提供的能够给予内江市第二人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

- 供应商名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：      年 月 日

- 五、供应商应当提供的资格、资质性及其他

- 相关材料

（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

- 六、技术/服务应答表

| 采购文件 参数序号 | 采购文件技术参数要求 | 磋商产品技术参数 | 偏离情况 | 参选文件参数对应页码 （并于对应页码进行勾画标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX |  |  |  |
|  | … | … |  | … |

注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供磋商产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或经验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

- 供应商名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：      年 月 日

- 七、商务要求应答表

| 序号 | 文件要求 | 应答 | 偏离情况（正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：如与磋商文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与磋商文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受磋商文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

- 供应商名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：      年 月 日

- 八、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

- 九  合同主要条款

请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：429033718@qq.com

邮件名称：公司全称+项目名称合同

待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至内江市第二人民医院设备科，如为邮寄，地址：内江市市中区内江市第二人民医院设备科办公室。

合同模板获取方式：联系设备晏老师，电话：2383194