可吸收颅骨固定夹技术参数

1、产品用途：适用于成人及儿童开颅术后颅骨骨瓣的双侧固定，使其颅骨骨瓣达到完全结合；

2、产品材质：材质需由可吸收型聚酯植入物成分制成；植入物在2-3年可完全吸收；

\*3、产品需由固定夹、缝线和施夹器组成，无需使用其他器械辅助，出厂需无菌包装提供；

\*4、上下盘直径需≥11mm；

5、齿轮固定槽设计，防止发生移位，固定稳固；

6、聚酯型植入物材料可以吸收，MRI成像无伪影，不影响颅骨生长不影响外观；尤其儿童患者。

7、产品需为四川药械集中采购及医药价格监督平台挂网产品（提供挂网截图）。

#### 评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 经济类 | 报价37% | 37分 | 统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）X价格权值X100。 |  |
| 2 | 技术类 | 技术参数及商务要求43% | 43分 | 供应商报价产品完全满足磋商文件技术参数及要求的得43分；带“**\***”有一项不满足招标文件要求的扣9分，其他参数有一项不满足的扣5分，扣完为止。 | 以响应文件为准（技术评分因素） |
| 3 | 售后类 | 售后服务16% | 16分 | 供应商报价产品完全提供售后服务方案、培训方案、维修方案、应急方案的得8分，方案详细的每项加2分。 | 不提供不得分（技术评分因素） |
| 4 | 其他类 | 业务能力4% | 4分 | 投标供货商有类似业绩的，每提供一项得2分（可提供合同复印件、发票复印件、中标通知书复印件其中一项），最多得4分。 | 以响应文件为准（共同评分因素） |