项目编号：内二采（2025）001号

- 内江市第二人民医院门诊精密血压测量工作站采购项目

- 院

- 内

- 招

- 标

- 文

- 件

编制单位：内江市第二人民医院

2025年2月

目 录

第一部分 投标邀请	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 资格要求证明材料	12

第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求	13

第五部分 投标文件格式	23

第六部分  综合评分明细表	26

- 第一部分 投标邀请

内江市第二人民医院（招标人）拟对内江市第二人民医院门诊精密血压测量工作站采购项目采用院内公开招标的方式进行采购，特邀请符合本次招标要求的投标人参加本项目的招标活动。

一、项目基本情况

1.招标人：内江市第二人民医院；

2.项目名称：内江市第二人民医院门诊精密血压测量工作站采购项目；

- 3.采购方式：院内招标。

- 二、资金情况

1.预算金额：80000元（大写：捌万元整）；

2.最高限价：60000元（大写：陆万元整）；

3.交货时间：合同签订后30天内。

三、项目简介

本项目共计一个包，内江市第二人民医院门诊精密血压测量工作站采购项目（详见招标文件第四部分）。

- 四、邀请方式及结果公告方式

- 招标公告及结果公告方式：在“内江市第二人民医院官网”上以公告形式发布。

- 五、投标人参加投标应当具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、根据采购项目提出的特殊条件：

- 本次采购产品为医疗器械，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

- 7、投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次招标活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目不接受联合体投标。

- 六、禁止参加本次招标活动的投标人

- 参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，招标人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。若因投标人为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

- 七、招标文件的获取时间及方式

投标人自行进入内江市第二人民医院门户网站，自行下载。

- 八、投标文件递交时间和地点

1.投标文件递交时间：2025年2月21日8时30分至2025年2月21日9时00分（需同时提交投标文件盖章版的电子扫描件）；

2.投标文件递交地点：内江市第二人民医院采管科办公室。

九、开标时间和地点

1.开标时间： 2025年2月21日9时00分；

2.开标地点：内江市第二人民医院指定地点。

请在规定的时间内将投标文件递交至指定地点，逾期送达或不符合招标文件相关规定的投标文件恕不接受，本次不接受邮寄的投标文件。

十、联系人及联系电话

组织部门：采管科；

联系人：刘老师；

联系方式：0832-2032866。

- 第二部分 投标人须知

一、适用范围

1.1本招标文件的最终解释权归内江市第二人民医院所有。

- 1.2本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物采购。

二、投标费用 （实质性要求）

无论招标的结果如何，投标人自行承担所有参加投标活动有关的全部费用。

三、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1.利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的招标活动。

2.前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.利害关系代理人处理 。2家以上的投标人不得在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

四、投标文件

（一）投标文件的语言 （实质性要求）

招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标文件提供的证明材料

1.投标文件的组成：

1.1报价单；

1.2法定代表人授权委托书；

1.3承诺函；

1.4技术应答表及商务要求应答表；

1.5实施及服务方案；

1.6对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料（如未提供也不影响投标人投标文件的有效性）；

1.7其他有利于招标人或者投标人认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响投标人投标文件的有效性）；

注：1、投标文件所需提供的全部证明材料内容均须有效；

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）招标文件的澄清和修改 （实质性要求）

1. 招标人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2 .招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当及时通知获取了招标文件的投标人要求领取澄清或者修改内容的书面通知时不得拒绝。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件的，招标人发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

（五）投标文件编制、签署

1.投标文件一式3份（其中正本1份、副本2份）,投标文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和投标人名称。（实质性要求）

2.若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

3.投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 投标文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 （实质性要求）

4.投标文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其投标单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效投标。（实质性要求）

5.投标文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评标委员会查阅。

（六）投标文件的密封和标注

1.投标人应将其投标文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其投标文件。

2.在密封袋封面上注明项目名称、投标人名称、及“投标文件”字样。

3.如果未按前款规定密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

（七）投标文件的递交  （实质性要求）

1.投标人应在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点；

2.超过截止时间送达的或未按要求密封的投标文件将不予接收。

（八）现场报价（根据评标委员会要求提供。） （实质性要求）

评标委员会将根据项目要求对投标人提供的投标文件进行详细评审（即：投标文件的资格、符合性审查，所有技术、服务及商务要求），评标委员会应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家。

投标人两轮（投标文件中的报价算一轮）及以上报价的，投标人在未提高投标文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评标委员会应当对其投标文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知投标人，说明理由。评标委员会认为投标人最后报价明显低于成本价，在评标委员会发出质询函后投标人未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被评标委员会采信的，应按照无效投标文件处理。

- 投标人进行最后报价，应当在室外填写报价表，密封递交工作人员，由工作人员收齐后集中递交评标委员会。工作人员不能拆封投标人报价单。投标人最后报价应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字确认（注： 投标人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。

（九）评标

1.本项目评标方法为：

þ综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部资格、技术要求且评分最高的投标人为中标候选人的评标方法（评审专家可根据实际情况要求多轮报价）；

¨最低评标价法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.内江市第二人民医院对未中标原因不作任何解释，且提交的所有投标文件均不退回。

（十）评定程序  （实质性要求）

1. 接收投标文件

投标人签到、递交投标文件，并当众接受检查（投标文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，招标人有权根据具体情况拒绝接收投标人的投标文件。招标人在监督人员监督的情况下，开封所有投标文件。

2.评标委员会对投标文件进行初步资格审查及符合性审查，审查不合格的按照无效投标文件处理，初审具体内容如下：

2.1投标文件未按照投标文件编制要求编制；

2.2投标文件中的资料未加盖投标人单位的公章；

2.3投标文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本招标文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.针对通过审查的投标人，评标委员会按照第五部分规定的评标办法综合进行打分，并计算综合得分，评标委员会根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的投标人为中标候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由招标人自行确定。内江市第二人民医院将发出中标公告。

投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

4. 在招标过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购；

5.在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

6.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过实质性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （十一）本项目不接受分包转包。（实质性要求）

- 第三部分 资格要求证明材料

- 一、投标人参加投标应当具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、根据采购项目提出的特殊条件：

- 本次采购产品为医疗器械，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

- 7、投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次招标活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目不接受联合体投标。

- 注：以上所有资格条件可在同一封承诺函中承诺证明（第6点特殊条件供应商需单独提供证明材料或承诺函并加盖单位鲜章），格式详见投标文件格式第三点承诺函。

- 第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求

- 一、项目概述

- 根据院内业务发展需要，现拟通过院内公开招标的方式采购一名投标人为我院提供门诊精密血压测量工作站。

二、采购清单及技术参数要求

（一）采购清单

| - 序号 | - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价限价（元） | - 是否允许进口 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门诊精密血压测量工作站 | - 个 | - 4 | - 15000 | - 否 |  |

（二）技术参数要求

| 序号 | 技术规格及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能工作站主要配置 | 1.智能工控平板（平板内带自助操作系统）、医用隧道式电子血压计、刷卡器、扫码墩。 |
| 2 | 用途 | ★1.用于血压信息及个人信息的采集与传输。提高慢病管理能力，可升级为智能化区域慢病综合监测管理平台。 |
| 3 | 智能工作站操作系统要求 | ★1.按步骤引导就医用户操作读身份证或扫描二维码，通过HIS中的接口自动读取病人基本信息，读取用户测量的收缩压、舒张压、心率数据，能自动把数据导入医院医生工作站；可配置标准API接口，提供对接技术支持，测量完毕实时推送数据至HIS，可智能解析血压数据，自动判读血压；真人语音、报读提示；自动存储测量信息功能。 |
| 4 | 功能模块 | ★1.工作站系统要求：刷身份证、社保卡和扫码测量，测量结果信息及时自动上传至医院HIS系统； 2.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选。 |
| 5 | 工控平板技术规格 | ★1.设备自带身份证、二维码等读取功能； 2.安卓主板，可提供二次开发支持，软件使用协助调试支持； ▲3.操作系统：Android 7.1 CPU:≥四核，1.8GHz网络支持：以太网、支持WIFI/蓝牙4.0、无线； 4.屏幕尺寸：≥10.1寸 ，≥分辨率800×1280； 5.面板类型：工控A规屏 TFT； ▲6.工控平板需要经过CE、节能、RoHS、3C认证。（提供相关国家认证）； ★7.条码扫描：支持条形码快速识别； ★8.身份证读卡模块：支持二代居民身份识读。 |
| 6 | 血压计参数 | ▲1.测量方法：脉搏波法（采用双管双气囊测量机构，使测量数据更加精准）提供第三方检测机构盖章证明作为佐证文件； - 2.测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］； - 3.脉率数30次/分～200次/分； ▲4.测量准确度：压力±2mmHg(±0.267kPa)以内，脉率数±2%以内；（提供第三方检测机构盖章证明和国家计量器具形式批准证书作为佐证文件） ▲5.袖带寿命：血压计在快充快放模式下连续老化10万次后，血压计性能仍能满足使用要求；（提供第三方检测机构盖章证明作为佐证文件） ▲6.平均动脉压（MAP）值：有； 7.屏幕：LED屏； ▲8.自动休眠模式：可设置10秒，30秒，60秒无操作机器自动进入休眠模式； 9.电源：电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V； 10.电击保护：I类设备，B型应用部分； 11.袖带适用周长范围：17cm～42cm； 12.传输模式：具备232串口和USB数据输出，增加系统对接便利性； ▲13.设备符合《无创自动测量血压计检定规程》JJG 692-2010 的要求。（提供第三方检测机构盖章证明作为佐证文件） |

| ★（三）设备清单 序号 | 设备主要组件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血压工作站管理系统 | 1套 |
| 2 | 安卓平板一体机 | 1台 |
| 3 | 多合一读写器（三合一） | 1台 |
| 4 | 读写器（扫码墩） | 1台 |
| 5 | 门诊智能医用全自动血压计 | 1台 |
| 6 | 专用桌 | 1张 |
| 7 | 专用椅 | 1把 |

★三、商务要求

1、交付标准

（1）交货时间：合同签订生效后，在接收到采购人正式通知的前提下30日内完成安装调试，并交付采购人。

（2）交货地点：内江市第二人民医院指定地点。

（3）质量要求：必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，且在交货时产品的出厂日期不能超过半年，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

2、合同支付方式：

货物验收入库完毕后30个工作日支付总额90%货款，剩余款项在验收合格一年后支付。

3、履约验收

（1）验收标准：严格按照相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及本项目合同的要求进行验收。

（2）验收流程：

验收由采购人组织，中标（成交）供应商配合进行：

货物在安装调试完毕且试用期结束后由供应商提出验收申请之日起30日验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标（成交）供应商承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4、售后服务：

（1）质量保修范围和保修期：

①本合同所售产品质保期为验收合格后≥3年，质保期内出现质量问题，中标（成交）供应商在接到通知后4小时内响应，24小时内到场，质保期内中标（成交）供应商提供免费维修服务，如需更换零配件，中标（成交）供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件，费用包括在合同总价中。如质保期内，设备经中标（成交）供应商两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权采取要求中标（成交）供应商更换全新设备、退货并追究中标（成交）供应商违约责任等措施。质保期内，如需更换零配件，中标（成交）供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，费用包括在合同总价中。

②维修期间，根据采购人需求，中标（成交）供应商应向采购人提供替用产品。

③提供质保服务期间，中标（成交）供应商有专人负责售后服务，中标（成交）供应商人员应当遵守采购人的规章制度，尽职尽责，提供最优质的服务，应尽安全注意义务，避免不必要的损失，维保期间因中标（成交）供应商人员造成采购人或者第三人损失的，由中标（成交）供应商承担责任。

（2）提供备品备件：48小时内提供。

（3）提供培训：保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。

（4）提供系统升级服务。

（5）提供不限次数移机服务。

5、成本补偿和风险分担约定

不进行成本补偿,因市场变化或政策变化造成的潜在风险，由中标（成交）供应商与采购人双方协议商定。

6、缔约过失责任：中标（成交）供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

7、违约责任

（1）中标（成交）供应商交付的设备质量不符合合同规定的，在约定的交货时间内经2次调换仍不能达到合同约定的质量要求，不能通过验收的，采购人有权单方面解除合同，剩余合同金额采购人不再支付，采购人有权要求中标（成交）供应商返还已支付的货款，同时有权要求中标（成交）供应商按照合同总价的10％支付违约金。

（2）质保期内出现质量问题，经2次维修仍不能达到合同约定的质量要求，采购人有权要求中标（成交）供应商在15日内进行更换，若更换后仍不能达到要求或者拒绝更换，采购人有权单方面解除合同。中标（成交）供应商除返还已支付的货款外，还应当按照合同总价的10%支付违约金。

（3）中标（成交）供应商逾期交付设备，每逾期一天，须向采购人支付合同总额1‰的违约金。中标（成交）供应商逾期交货超过20天，采购人有权单方面解除合同，中标（成交）供应商除返还已支付的货款外，还应当按照合同总价的10%支付违约金。

（4）中标（成交）供应商在安装调试设备过程中以及售后服务等服务过程中，因未按操作规程施工、操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因直接或间接造成采购人及第三方人身人身损害或财产损失的，由中标（成交）供应商承担全部责任。

（5）如果中标（成交）供应商在接到采购人通知后，在本合同中约定的响应时间内,没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用由中标（成交）供应商负担，采购人根据合同规定对中标（成交）供应商行使的其他权利不受影响。

（6）中标（成交）供应商保证本合同设备的权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，中标（成交）供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10％向采购人支付违约金。

（7）中标（成交）供应商因上述违约行为支付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人实际经济损失补足。

8、解决争议的方法：在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任意一方均可向采购人所在地人民法院提起诉。

9、其他未尽事宜以合同约定为准。

★四、其他要求

- 1、报价要求：本项目报价包括但不限于：设备、搬运、运输、装卸车、利润、保险、材料、备件、税金等完成本项目所需的一切费用，招标人不再支付合同金额外的任何费用。

- 2、安全要求：投标人提供到本项目的工作人员在履行职务过程中造成自身、招标人或第三方人员伤、亡的，由投标人自行承担全部的责任。

3、包装、运输、保管及保险

（1）投标人所提供的货物应为投标人原装出厂包装，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求，由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由投标人负责。

（2）货物需提供装箱清单，按清单验收货物；投标人负责将货物运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运所产生的费用由投标人自行承担，并保证装卸现场的场地清洁；货物运输完成后，由招标人派专人对货物数量及包装等情况进行签收记录。

（3）投标人负责货物在现场的保管以及货物的安装、调试，直至招标人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由投标人负责提供。投标人应向招标人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的所有费用包括在本项目报价中。

（4）货物在验收合格前的保险由投标人负责，投标人负责其派出现场服务人员的一切责任险。

（5）交货时应提供以下技术资料（如涉及）：

①提供配套设备的安装图纸及说明；

②提供配套设备使用说明书、维护手册；

③备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

④其它相关技术资料。

注：1.标注“★”条款为实质性要求条款，不满足作无效投标处理。

2.标注“▲”条款为重要参数作扣分处理不作实质性要求。

- 第五部分 投标文件格式

一、本部分所制投标文件格式均具有实质性要求，投标人投标文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评标委员会将以未按照投标文件编制要求编制予以无效投标处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

注：投标人投标文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本招标文件第二部分投标文件编制、签署和投标文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效投标。

投标文件封面格式：

XXXX采购项目

投

标

文

件

投标人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX

_____年   月   日

- 一、报价表

我公司作为投标人,对此次评标活动中我公司所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我公司带来的风险和后果。如果我公司在评标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中标后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我公司愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评标及中标资格等）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 货物品牌及制造厂家 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 是否为进口产品 | - 备注 |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总报价 - （人民币：元） |  |  | - 小写： - 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：报价包含设备、搬运、运输、装卸车、利润、保险、材料、备件、税金等完成本项目所需的一切费用，招标人不再支付合同金额外的任何费用。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

- 二、法定代表人身份证明书

（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任   （董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

（投标人名称加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：1.法人身份证明材料复印件并加盖投标人公章。

- 2.由法定代表人参加招标活动时只需提供“法定代表人身份证明文书”。

- 三、法定代表人授权委托书

内江市第二人民医院：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目招标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称（盖单位公章）：XXX

法定代表人（签字或盖章）：XXX

授权代表签字：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1.如法定代表人参加投标的，投标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供加盖公章的法定代表人身份证明及身份证复印件。

- 2.如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供加盖公章的法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

四、承诺函

内江市第二人民医院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）根据采购项目提出的特殊条件：

- （七）投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次招标活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（八）本项目不接受联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 五、投标人应当提供的资格、资质性及其他相关材料

（投标人提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

- 六、技术/服务应答表

| 招标文件 参数序号 | 招标文件技术参数要求 | 投标人应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX |  |  |
|  | … | … |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或中标资格。如与招标文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 七、商务要求应答表

| 序号 | 招标文件中商务要求 | 投标文件应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或中标资格。如与招标文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 八、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

- 第六部分  综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价50% | 50分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×50%×100。 | 客观评分 |
| 2 | 技术参数 50% | 50分 | 按以下方式计算得分： 完全满足招标文件内“技术参数及要求”非实质性条款没有负偏离的得50分。 1.“▲”号条款（X条）得分=（投标人满足“▲”号条款的数量÷“▲”号条款总数）×25分（得分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位）； 2.非“▲”和“★”条款（Y条）得分=（投标人满足非“▲”和“★”条款的数量÷非“▲”和“★”条款总数）×25分（得分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位）。 3.投标人此项得分=“▲”号条款得分+非“▲”和“★”条款得分（得分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位）。 注：本项所述的条款数量按以下原则计算：①无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；②有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算；③技术参数中标注“▲”号条款为重要参数，投标人须提供说明书或产品彩页或检测报告证明材料予以佐证，条款有具体要求的，按条款要求提供证明材料，未提供或者提供资料但无法证明其满足“▲”条款的，视为“▲”条款负偏离，在本项予以扣分。未标注“▲”号和“★”号条款的为普通参数，投标人需在响应文件中进行响应，不响应或不满足视为负偏离。 | 客观评分 |