
项目编号：内二采（2026）008号
内江市第二人民医院开展全院19台放射辐射监测仪-2026年度校准服务采购项目
院
内
招
标
文

件
编制单位：内江市第二人民医院
2026年3月 

目 录

 
2第一部分 投标邀请


5第二部分 投标人须知


12第三部分 资格要求证明材料


12第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求


17第五部分 投标文件格式


27第六部分 综合评分明细表





第一部分  投标邀请

内江市第二人民医院（招标人）拟对内江市第二人民医院开展全院19台放射辐射监测仪-2026年度校准服务采购项目采用院内公开招标的方式进行采购，特邀请符合本次招标要求的投标人参加本项目的招标活动。

一、项目基本情况
1.招标人：内江市第二人民医院；
2.项目名称：内江市第二人民医院开展全院19台放射辐射监测仪-2026年度校准服务采购项目；

3.采购方式：院内公开招标。
二、资金情况
1.预算金额：75620.00元（大写：柒万伍仟陆佰贰拾元整）；
2.最高限价：75620.00元（大写：柒万伍仟陆佰贰拾元整）；
3.服务期限：在2026年4月25日前出具合格检测报告。
三、项目简介
本项目共计一个包，拟采购内江市第二人民医院开展全院19台放射辐射监测仪-2026年度校准服务采购项目（详见招标文件第四部分）。

四、邀请方式及结果公告方式

招标公告及结果公告方式：在“内江市第二人民医院官网”上以公告形式发布。

五、投标人参加投标应当具备的资格条件 
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、根据采购项目提出的特殊条件：无
7、本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次招标活动的投标人
参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，招标人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。若因投标人为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

七、招标文件的获取方式
投标人自行进入内江市第二人民医院门户网站，自行下载。

八、投标文件递交时间和地点
1.投标文件递交时间：2026年4月2日9时00分至2026年4月2日9时30分（需同时递交投标文件盖章版电子扫描件）；

2.投标文件递交地点：内江市第二人民医院采管科办公室。

3.递交要求：提供半年内任意一个月的授权代表社保信息(所提材料须证明被授权人为竞选人单位员工，法定代表人除外)，如未提供，采购人有权拒收投标文件（需单独封装）。
九、开标时间和地点
1.开标时间：2026年4月2日9时30分；
2.开标地点：内江市第二人民医院指定地点。
请在规定的时间内将投标文件递交至指定地点，逾期送达或不符合招标文件相关规定的投标文件恕不接受，本次不接受邮寄的投标文件。
十、联系人及联系电话

组织部门：采管科；

联系人：刘老师；

联系方式：0832-2032866。
第二部分 投标人须知
一、适用范围 
1.本招标文件的最终解释权归内江市第二人民医院所有。 
2.本招标文件仅适用于本次招标所叙述的服务采购。

二、投标费用 （实质性要求）
无论招标的结果如何，投标人自行承担所有参加投标活动有关的全部费用。
三、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
1.利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的招标活动。
2.前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.利害关系代理人处理 。2家以上的投标人不得在同一合同项下的招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。
四、投标文件
（一）投标文件的语言 （实质性要求）
招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

（二）联合体 （实质性要求）
本项目不接受联合体参与投标。 
（三）投标文件提供的证明材料 （实质性要求）
1.投标文件的组成： 
1.1报价单；

1.2法定代表人授权委托书；

1.3承诺函；

1.4技术应答表及商务要求应答表；

1.5服务方案；

1.6对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料（如未提供也不影响投标人投标文件的有效性）； 

1.7其他有利于招标人或者投标人认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响投标人投标文件的有效性）；

注：1、投标文件所需提供的全部证明材料内容均须有效； 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）招标文件的澄清和修改
1.招标人可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2. 招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当及时通知获取了招标文件的投标人要求领取澄清或者修改内容的书面通知时不得拒绝。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件的，招标人发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。
（五）投标文件编制、签署 
1.投标文件一式3份（其中正本1份、副本2份）,投标文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和投标人名称。（实质性要求）
2.若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。 
3.投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 投标文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 （实质性要求）
4.投标文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其投标单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效投标。（实质性要求）
5.投标文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评标委员会查阅。 
（六）投标文件的密封和标注 
1.投标人应将其投标文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其投标文件。 
2.在密封袋封面上注明项目名称、投标人名称、及“投标文件”字样。
3.如果未按前款规定密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回投标人。 
（七）投标文件的递交 （实质性要求）
1.投标人应在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点； 
2.超过截止时间送达的或未按要求密封的投标文件将不予接收。 
（八）现场报价（根据评标委员会要求提供。）
评标委员会将根据项目要求对投标人提供的投标文件进行详细评审（即：投标文件的资格、符合性审查，所有技术、服务及商务要求），评标委员会应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家。
投标人两轮（投标文件中的报价算一轮）及以上报价的，投标人在未提高投标文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评标委员会应当对其投标文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知投标人，说明理由。评标委员会认为投标人最后报价明显低于成本价，在评标委员会发出质询函后投标人未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被评标委员会采信的，应按照无效投标文件处理。

投标人进行最后报价，应当在室外填写报价表，密封递交工作人员，由工作人员收齐后集中递交评标委员会。工作人员不能拆封投标人报价单。投标人最后报价应当由法定代表人/单位负责人/本人或其授权代表签字确认（注： 投标人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。
（九）评标 
1.本项目评标方法为：

(综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部资格、技术要求且评分最高的投标人为中标候选人的评标方法；

(最低评标价法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.内江市第二人民医院对未中标原因不作任何解释，且提交的所有投标文件均不退回。 
（十）评定程序 （实质性要求）
1. 接收投标文件 
投标人签到、递交投标文件，并当众接受检查（投标文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收投标人的投标文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有投标文件。

2.评标委员会对投标文件进行初步资格审查及符合性审查，审查不合格的按照无效投标文件处理，初审具体内容如下：

2.1投标文件未按照投标文件编制要求编制；

2.2投标文件中的资料未加盖投标人单位的公章；

2.3投标文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本招标文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.针对通过审查的投标人，评标委员会按照第五部分规定的评标办法综合进行打分，并计算综合得分，评标委员会根据综合得分情况，由高到低进行排序，评分最高的投标人为中标候选人。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列。得分、报价和服务方案得分均相同的，由招标人自行确定。内江市第二人民医院将发出中标公告。
投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。
4. 在招标过程中符合要求的；

5.在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。 

 6.采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

6.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

6.2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

6.3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

6.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

7.评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8.各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（十一）本项目不接受分包转包。（实质性要求）

第三部分 资格要求证明材料

一、投标人参加投标应当具备的资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、根据采购项目提出的特殊条件：无；
7、本项目不接受联合体投标。

注：以上所有资格条件可在同一封承诺函中承诺证明，格式详见投标文件格式第四点承诺函。

      第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求
一、项目概述

根据院内业务发展需要，现拟通过院内公开招标的方式采购一名投标人为我院提供开展全院19台放射辐射监测仪-2026年度校准服务。

二、服务内容及要求
★（一）服务内容
	序号
	器具名称
	型号/规格
	器具编号/出厂编号
	校准要求

	1
	环境监测用X、γ辐射吸收剂量率仪
	JB4000
	09674
	X射线不低于6档，每档5个点；

γ射线不低于1档，每档1个点。

	2
	X、γ辐射吸收剂量率仪（X射线防护仪）
	JB4000
	08563
	

	3
	X-γ个人剂量报警仪
	FJ3200
	21C1104
	

	4
	X-γ个人剂量报警仪
	FJ3200
	21C1334
	

	5
	X-γ个人剂量报警仪
	FJ3200
	21C1261
	

	6
	X-γ个人剂量报警仪
	FJ3200
	21C0969
	

	7
	X-γ个人剂量报警仪
	FJ3200
	21C1395
	

	8
	X、γ剂量率报警仪
	FJ-Ⅲ
	E80118
	

	9
	X、γ剂量率报警仪
	FJ-Ⅲ
	E80113
	

	10
	X、γ剂量率报警仪
	LUDLUM
	318175
	

	11
	X、γ剂量率报警仪
	LUDLUM
	318255
	

	12
	X、γ剂量率报警仪
	LUDLUM
	318352
	

	13
	X-γ辐射剂量率仪
	FN-800B
	20233002
	

	14
	治疗水平剂量计
	2018B
	（电离室）
	60~250kV的X射线、Co60的γ射线

	15
	治疗水平剂量计
	9606B
	（电离室）
	

	16
	治疗水平剂量计
	1014
	（电离室）
	

	17
	α、β表面污染仪
	FN-60B
	2360098
	α、β都需校准

	18
	α、β、γ多功能辐射监测仪
	Inspector
	10306
	α、β、γ都需校准

	19
	放射性活度计
	RM905-a
	NO605
	


★（二）服务要求

为便于医院开展工作，以上需要分2次监测完毕，按医院规定的时间内出具国家认可的计量校准书。

★三、商务要求

1、服务期限：在2026年4月25日前出具合格检测报告。

2、服务地点：内江市第二人民医院或采购人指定地点。

3、报价要求：本项目报价包含但不限于：人工、管理费、服务费、保险、税金、利润等一切完成本项目的费用，采购人不再额外支付其他任何费用。

4、支付方式

（1）供应商服务完成并经采购人验收合格后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100%。

（2）采购人付款前，供应商应提供合法有效且符合采购人要求的发票；若供应商未提供符合采购人要求的支付票据资料，采购人有权拒绝付款且不构成违约。

5、缔约过失责任

供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额30%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

6、违约责任：

（1）采购人违约责任：

①采购人无正当理由不同意中标（成交）供应商进场履约的，应按中标（成交）金额20%支付违约金。

（2）供应商违约责任：

①供应商签订合同后拒不履约的，应按合同中标（成交）金额的20%支付违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

②供应商逾期履约，按年度预算金额的1‰/日支付违约金。逾期超过20日，采购人除可按本条标准收取违约金外，还有权单方面解除采购合同。

③供应商有其他违约行为的，应按年度预算金额的20%支付违约金。

④合同期限内，因供应商自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由成交供应商自行承担；如给采购人造成损失的，还应赔偿采购人全部损失。

⑤供应商支付的违约金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。
（3）其他违约责任见合同约定。
7、解决争议的方法：在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任意一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

8、其他未尽事宜以合同约定为准。

四、服务方案（与评分明细表中方案要求对应）
投标人宜提供到本项目的服务方案，应包含以下内容：

1.项目总体认识；2.项目内容及要求概况；3.针对本项目的人员配置；4.人员管理措施；5.时间节点计划；6.进度保障措施；7.项目前期准备；8.项目实施主要流程；9.项目验收协调措施。

注：带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效投标处理。

第五部分 投标文件格式

一、本部分所制投标文件格式均具有实质性要求，投标人投标文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评标委员会将以未按照投标文件编制要求编制予以无效投标处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

注：投标人投标文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本招标文件投标文件编制、签署和投标文件的密封和标注及投标文件要求，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。

投标文件封面格式：

XXXX采购项目

投

标

文

件

投标人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX
_____年   月   日

一、报价表

我公司作为投标人,对此次评标活动中我公司所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我公司带来的风险和后果。如果我公司在评标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中标后因报价低或不执行承诺条款而不履约,我公司愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评标及中标资格等）

	项目名称
	

	项目编号
	

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备
注

	
	
	
	
	
	
	

	总报价

（人民币：元）
	小写：
大写：


注：报价包含人工、管理费、服务费、保险、税金、利润等一切完成本项目的费用，采购人不再额外支付其他任何费用。
投标人名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月    日
二、法定代表人身份证明

    （姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任   （董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

　 特此证明。

　                            

　                                 （投标人名称加盖公章）　                               

                       日期：XXX年XXX月XXX日

附：1.法人身份证明材料复印件并加盖投标人公章。

2.由法定代表人参加招标活动时只需提供“法定代表人身份证明文书”。

三、法定代表人授权委托书

内江市第二人民医院：

本授权声明：                     （投标人名称）            （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称）” 的投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

代理人无转委托权，本授权书自    年   月   日签字生效。

投标人名称：           （加盖单位公章）

法定代表人签字或者加盖个人名章：           
授权代表签字或者加盖个人名章：             
注：1.如法定代表人参加投标的，投标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供加盖公章的法定代表人身份证明及身份证复印件。

2.如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供加盖公章的法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。
四、承诺函
内江市第二人民医院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺，具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件：本项目无；
（七）我公司非联合体参与投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。
投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

五、投标人应当提供的资格、资质性及其他相关材料

（投标人提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

六、技术/服务应答表

	招标文件

参数序号
	招标文件技术

参数要求
	投标人应答
	偏离情况

	
	XX
	
	

	
	
	
	

	
	…
	…
	


注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或中标资格。如与招标文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。
投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

七、商务要求应答表

	序号
	招标文件中商务要求
	投标文件应答
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或中标资格。如与招标文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。
投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

八、服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

第六部分  综合评分明细表

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价50%
	50分
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×50%×100。
	客观评分

	2
	服务方案36%
	36分
	根据供应商提供的服务方案内容至少包含①项目总体认识、②项目内容及要求概况、③针对本项目的人员配置、④人员管理措施、⑤时间节点计划、⑥进度保障措施、⑦项目前期准备、⑧项目实施主要流程、⑨项目验收协调措施，各分项内容响应磋商文件且能保障项目顺利实施的得36分，方案每缺少一项扣4分，每项中每有一处缺陷扣2分，扣完为止。

注:缺陷是指与本项目采购需求不符、涉及的规范标准错误、项目名称错误、时间地点区域错误、仅有框架或标题以及不可能实现的夸大情形、内容不完整或缺少关键节点任意一种情形。
	主观评分

	4
	业绩

14%
	14分
	投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩，每有一个得3.5分，最多得14分。

注：提供合同复印件并加盖投标人鲜章，不提供不得分。（以合同签订时间为准）
	客观评分


