内江市第二人民医院规培楼二楼党建活动室外停车场地面部分维修

规培楼二楼党建活动室外停车场部分路面塌陷破损，需要进行维修，内容如下：

1.采用挖机破碎原有损坏地面80平方米。

2.人工平整地面80平方米、回填建渣两车。

3.浇注C30混凝土8立方。

2026年5月25日