内江市第二人民医院新门诊综合大楼五楼屋面漏水维修处理

新门诊综合大楼五楼屋面漏水，需要进行维修，内容如下：

1.拆除垮塌石膏板、轻钢龙骨、吊顶，灌浆处理后再恢复，新做阻燃板石膏板吊顶、刮钢化、刷乳胶漆8平方米。

2.采用打针高压灌注混凝土浆处理漏水5处。

3.清理卫生及转运建渣。

2026年5月25日